|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Муниципальное казенное учреждение**  Заместителю директора  по ЖКХ ШМРО  ПАО «Красноярскэнергосбыт»  А.Г. Рудневу  **«Служба городского хозяйства»**  ИНН 2459010906; КПП 245901001  ОКПО 41070879; ОКОГУ 4210007  ОКТМО 04740000; ОКАТО 04440000000;  ОКФС 14; ОКОПФ 74  662311, г. Шарыпово, Красноярского края  Микрорайон Пионерный, д. 27/2, а/я 36  Е-mail: [musgh@yandex.ru](mailto:musgh@yandex.ru)  Тел.3-09-55,  Факс (39153) 3-09-57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕДПИСАНИЕ №1 об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований)**  01.04.2016г. г.Шарыпово, м-н Пионерный, зд.27/2, офис 401 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  | | |  | |  | | | | |  | | | |
|  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **ПРЕДПИСЫВАЮ:**  **Заместителю директора по ЖКХ ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рудневу А.Г.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (Ф.И.О. проверяемого лица, которому выдается предписание) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Содержание предписания | | | | | | | | Срок исполнения | | | | | Основание (ссылка на нормативный правовой акт) | |  | | | |
| 1 | 2 | | | | | | | | 3 | | | | | 4 | |  | | | |
| 1 | г. Шарыпово, мкр. Третий, дом 25.  1. Выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению парапетной панели в соответствии техническим решением №640-14 от 19.12.2014г. по устранению аварийной ситуации на МКД, техническим решением №640-14 от 19.12.2014г. по устранению аварийной ситуации на МКД, техническим заключением №640-14 от 19.12.2014г. разработанного ООО «НеоПРОЕКТ+»  1.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием парапетной панели, при появлении признаков деформации принять срочные меры по их прекращению;  1.2. Осуществлять постоянный контроль за состоянием ограждения и наличия сигнальной ленты ограждающих опасную зону прилегающей территории;  2. Произвести ремонтные работы по восстановлению сливной части кровельных панелей и ребер жесткости кровельных панелей, выполнить работы по заделке трещин по всей поверхности кровли, произвести ремонт гидроизоляции кровли.  3. Произвести ремонтные работы по заделке трещин и восстановлению бетонного основания вентшахт.  4. Произвести замену разрушенных козырьков над вентшахтами. | | | | | | | | до 01 ноября 2016 года.  до 01 октября 2016 года.  до 01 октября 2016 года.  до 01 октября 2016. | | | | | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.№170. | |  | | | |
|  |  |  | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Представить информацию об исполнении настоящего предписания (с предоставлением технической документации, актов скрытых работ, актов выполненных работ в письменном виде **в срок до 10.11.2016г. в МКУ «СГХ» по адресу: г. Шарыпово, мик-н Пионерный, д.27/2, офис 401.**  Директор МКУ «СГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Шайганова | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  | | | |  | | |  | | |

Предписание получено:

Заместитель директора по ЖКХ ШМРО

ПАО «Красноярскэнергосбыт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Руднев

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.