|  |
| --- |
| **Муниципальное казенное учреждение** Заместителю директора по ЖКХ ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт»А.Г. Рудневу **«Служба городского хозяйства»** ИНН 2459010906; КПП 245901001ОКПО 41070879; ОКОГУ 4210007ОКТМО 04740000; ОКАТО 04440000000; ОКФС 14; ОКОПФ 74662311, г. Шарыпово, Красноярского края Микрорайон Пионерный, д. 27/2, а/я 36Е-mail: musgh@yandex.ruТел.3-09-55, Факс (39153) 3-09-57 |
|  |
|  |
|  |
| **ПРЕДПИСАНИЕ №1об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятийпо обеспечению соблюдения обязательных требований)**01.04.2016г. г.Шарыпово, м-н Пионерный, зд.27/2, офис 401  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **ПРЕДПИСЫВАЮ:****Заместителю директора по ЖКХ ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рудневу А.Г.** |
|  |
| (Ф.И.О. проверяемого лица, которому выдается предписание) |
|  |
|  |
| Nп/п  | Содержание предписания  | Срок исполнения  | Основание (ссылка на нормативный правовой акт) |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |  |
| 1  | г. Шарыпово, мкр. Третий, дом 25.1. Выполнить строительно-монтажные работы по восстановлению парапетной панели в соответствии техническим решением №640-14 от 19.12.2014г. по устранению аварийной ситуации на МКД, техническим решением №640-14 от 19.12.2014г. по устранению аварийной ситуации на МКД, техническим заключением №640-14 от 19.12.2014г. разработанного ООО «НеоПРОЕКТ+»1.1. Осуществлять постоянный контроль за состоянием парапетной панели, при появлении признаков деформации принять срочные меры по их прекращению;1.2. Осуществлять постоянный контроль за состоянием ограждения и наличия сигнальной ленты ограждающих опасную зону прилегающей территории;2. Произвести ремонтные работы по восстановлению сливной части кровельных панелей и ребер жесткости кровельных панелей, выполнить работы по заделке трещин по всей поверхности кровли, произвести ремонт гидроизоляции кровли.3. Произвести ремонтные работы по заделке трещин и восстановлению бетонного основания вентшахт.4. Произвести замену разрушенных козырьков над вентшахтами. | до 01 ноября 2016 года.до 01 октября 2016 года.до 01 октября 2016 года.до 01 октября 2016. | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.№170. |  |
|  |  |  |
|  |
| Представить информацию об исполнении настоящего предписания (с предоставлением технической документации, актов скрытых работ, актов выполненных работ в письменном виде **в срок до 10.11.2016г. в МКУ «СГХ» по адресу: г. Шарыпово, мик-н Пионерный, д.27/2, офис 401.**Директор МКУ «СГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.В. Шайганова |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Предписание получено:

Заместитель директора по ЖКХ ШМРО

ПАО «Красноярскэнергосбыт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Руднев

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.