|  |
| --- |
| **Муниципальное казенное учреждение** Заместителю директора по ЖКХ ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт»А.Г. Рудневу **«Служба городского хозяйства»** ИНН 2459010906; КПП 245901001ОКПО 41070879; ОКОГУ 4210007ОКТМО 04740000; ОКАТО 04440000000; ОКФС 14; ОКОПФ 74662311, г. Шарыпово, Красноярского края Микрорайон Пионерный, д. 27/2, а/я 36Е-mail: musgh@yandex.ruТел.3-09-55, Факс (39153) 3-09-57 |
|  |
|  |
|  |
| **ПРЕДПИСАНИЕ №1об устранении выявленных нарушений (о проведении мероприятийпо обеспечению соблюдения обязательных требований)**03.02.2016г. г.Шарыпово, м-н Пионерный, зд.27/2, офис 401  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |
| **ПРЕДПИСЫВАЮ:****Заместителю директора по ЖКХ ШМРО ПАО «Красноярскэнергосбыт» Рудневу А.Г.** |
|  |
| (Ф.И.О. проверяемого лица, которому выдается предписание) |
|  |
|  |
| Nп/п  | Содержание предписания  | Срок исполнения  | Основание (ссылка на нормативный правовой акт) |  |
| 1  | 2  | 3  | 4  |  |
| 1  | г. Шарыпово, мкр. Первый, д.3, подъезд №5:1. произвести ремонт второй половины тамбурной двери и сделать ее открывающейся с установкой самозакрывающего устройства.2. рассмотреть возможность установки и установить открывающиеся форточки, фрамуги или створки окон как минимум на втором и верхнем этажах | до 15 февраля 2016 года.до 01 августа 2016 года | Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя России от 27.09.2003г.№170,п. 4.8.11 ПиНТЭ; 3.2.4 ПиНТЭ. |  |
|  |  |  |
|  |
| Рекомендовать: Шарыповскому межрайонному отделению ПАО «Красноярскэнергосбыт» в кратчайшие сроки провести общее внеочередное собрание собственников помещений МКД по адресу: г. Шарыпово, 1-ый микрорайон, дом №3, и вынести на повестку голосования следующие вопросы:- установка на входной двери в подъезд автоматического запирающего устройства с домофоном;- замена почтовых ящиков.Отчет по результатам голосования предоставить в МКУ «Служба городского хозяйства» с указанием сроков выполнения.Представить информацию об исполнении настоящего предписания (с предоставлением технической документации, актов скрытых работ, актов выполненных работ в письменном виде **в срок до 05.08.2016г. в МКУ «СГХ» по адресу: г.Шарыпово, мик-н Пионерный, д.27/2, офис 401.**Заместитель директора МКУ «СГХ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Н. Чайников |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Предписание получено:

Заместитель директора по ЖКХ ШМРО

ПАО «Красноярскэнергосбыт» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Г. Руднев

«\_\_\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016г.