## 2 квартал
УТВЕРЖДАЮ:
Директор Шарыповского МРО
ПАО "Красноярскэнергосбыт"
________________А.Г.Руднев
"______" ______________2018г.
Сведения о результатах производственного контроля качества питьевой воды за 3 квартал 2018года
Таблица 2
Дата отбора проб: 03.07.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,5±0,9
Дата отбора проб: 10.07.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,1±0,8
Дата отбора проб: 17.07.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,8±0,9
2. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,4±1,1
3. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,4±1,1
Дата отбора проб: 24.07.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,2±1,1
Дата отбора проб: 07.08.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
Дата отбора проб: 14.08.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 1,44±0,24
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 1
|  |  |  | Цветность | град. | 5,2±1,3
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,3±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 425,0±35,7
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
2. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 3) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,2±1,3
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 414,0±34,8
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
3. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 4) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,5±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 422,0±35,4
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
4. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 5) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,5±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,1±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 428,0±36,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
5. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 6) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 1,36±0,22
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 1
|  |  |  | Цветность | град. | 7,6±1,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,5±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 408,0±34,3
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
6. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 7) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 7) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 9,1±2,3
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,4±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 437,0±36,7
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
7. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 12) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,2±1,3
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,4±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 413,0±34,7
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
8. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 16) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,9±1,5
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,3±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 405,0±34,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
9. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 23) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 8,6±2,2
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 437,0±36,7
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
10. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 24) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 1,36±0,22
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 1
|  |  |  | Цветность | град. | 7,4±1,9
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,5±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,3±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 445,0±37,4
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
11. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 27) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,4±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 409,0±34,4
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
12. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина 44) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,7±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,3±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 417,0±35,0
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
13. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина Ц-2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема. (Скважина Ц-2) | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,7±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,7±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,5±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 410,0±33,4
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
14. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,88±0,15
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 4,4±1,1
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,6±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,4±0,6
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 419,0±35,2
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
15. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
16. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 20*С | баллы | 1
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
Дата отбора проб: 21.08.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
Дата отбора проб: 28.08.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,4±1,4
Дата отбора проб: 28.08.2018
1. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема, из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
2. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 2. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
3. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 3. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
4. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 4. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
5. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 5. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
6. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 6. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
7. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 7. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
8. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 12. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
9. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 16. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
10. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 23. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
11. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 24. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
12. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 27. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
13. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № 44. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
14. | п. Дубинино | Химический контроль
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 1-го подъема, из контрольного крана холодной воды скважины № Ц-2. | 12 км.автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,05
Дата отбора проб: 30.08.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | После проведения аварийно-восстановителдьных работ по замене трубопровода холодного водоснабжения на участке от ВТК-1 до ВТК-5; По адресу: г.Шарыпово, п.Дубинино, ул. Российская, ВТК-1 | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул. Российская, ВТК-1 | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | После проведения аварийно-восстановителдьных работ по замене трубопровода холодного водоснабжения на участке от ВТК-1 до ВТК-5; По адресу: г.Шарыпово, п.Дубинино, ул. Российская, ВТК-1 | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул. Российская, ВТК-1 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Амиак (по азоту) | мг/дм³ | <0,1
|  |  |  | Железо | мг/дм³ | 0,20±0,04
|  |  |  | Нитраты (по NO3) | мг/дм³ | 2,72±0,34
|  |  |  | Нитриты (по NO2) | мг/дм³ | <0,003
|  |  |  | Цветность | град. | 10,6±1,8
Дата отбора проб: 04.09.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 5,9±1,5
Дата отбора проб: 11.09.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Из контрольного крана холодной воды в машинном отделении. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Окисляемость перманганатная | мгО2/дм3 | 0,96±0,16
|  |  |  | Запах при 20*С | баллы | 0
|  |  |  | Привкус | баллы | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,3±0,8
|  |  |  | Мутность | ЕМФ | <1
|  |  |  | рН | единицы рН | 7,8±0,2
|  |  |  | Жесткость общая. | ммоль/дм3 | 4,2±0,5
|  |  |  | Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 419,0±35,2
|  |  |  | Запах при 60*С | баллы | 0
2. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (наиболее возвышенный участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, ул.Московская, близ жилого дома № 8 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,3±0,8
3. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Водоразборная колонка (тупиковый участок распределительной сети холодного водоснабжения п. Дубинино). | г.Шарыпово, п.Дубинино, Вокзальная, близ жилого дома № 3 | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 0
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 3,3±0,8
Дата отбора проб:18.09.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,3±0,7
Дата отбора проб:25.09.2018
1. | п.Дубинино | Микробиологические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | ОКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | ОМЧ, КОЕ в 1мл. | мл. | <1
|  |  |  | ТКБ, КОЕ в 100мл. | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ОКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
|  |  |  | Число ТКБ, КОЕ в 100 мл | мл. | не обнаружено
Санитарно-химические исследования
Код водоисточника 6503
|  | Дубининский водозабор станция 2-го подъема. Машинное отделение из контрольного крана холодной воды. Коммунальный водопровод. | 12 км автодороги г.Шарыпово –р.п.Дубинино | Запах при 60*С | балл | 0
|  |  |  | Запах при 20*С | балл | 1
|  |  |  | Мутность, ЕМФ | ЕМФ | <1
|  |  |  | Привкус | балл | 0
|  |  |  | Цветность | град. | 2,3±0,6
Руководитель участка ВКХ |  |  |  |  | Алексеев В.Н.
Инженер 2 категории участка ВКХ
Алексеева Елена Викторовна
Тел.(8-39-153) 29-8-77

## Лист1
|  | Запах при 60*С | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  |  |  | 0.076923
|  | Запах при 20*С | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 1 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.53846
|  | Мутность, ЕМФ | <0.5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | < 0,5 |  | < 0,5 |  | <0,5 |  |  |  | <0,5
|  | Привкус | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Цветность | 1.9 | 0.5 | 2.9 | 0.7 | 1.7 | 0.4 | 2.3 | 0.6 | 3.3 | 0.8 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 3.85 | 0.97 | 4.6 | 1.16 | 3.28 | 0.83 | 3.28 | 0.83 | 2.91 |  | 0.73 |  | 3.1169 | 0.78615
|  | Сухой остаток (минирализация). | 468 | 39.3 | 343 | 28.8 | 424 | 35.6 | 433 | 36.4 | 457 | 38.4 | 477 | 40.1 | 455 | 38.2 | 474 | 39.8 | 471 | 39.6 | 472 | 39.6 | 479 | 40.2 | 419 | 35.2 | 444 | 36.9 | 423 | 35.5 | 445.6429 | 37.4
|  | Цветность | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 2.7 | 0.7 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 3.1 | 0.8 | 3.9 | 0.9 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 0.6 | 3.5 | 0.9 | 3.1 | 0.8 | 3.0857 | 0.78571
|  | Жесткость общая. | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5 | 4.1 | 0.5
|  | Запах при 20*С | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Запах при 60*С | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
|  | Мутность, ЕМФ | <0.5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | менее 0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | менее 0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5 |  | <0,5
|  | Привкус | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Окисляемость перманганатная | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 0.64 | 0.11 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.44 | 0.27 | 1.28 | 0.22 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.6 | 0.27 | 1.4971 | 0.255
|  | рН (водородный показатель) | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.9 | 0.2 | 8.1 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8 | 0.2 | 7.8286 | 0.2
Запах при 60*С | 1
Запах при 20*С | 0
Мутность, ЕМФ | <0,5
Привкус | 0
Цветность | 4,60±1,16
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Нефтепродукты | <0,05
Алексеев В.Н.